| TÊN CÔNG TY | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

Mẫu

BÁO GIÁ

Dịch vụ bảo dưỡng điều hòa không khí

Kính gửi: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Căn cứ nội dung mời báo giá dịch vụ bảo dưỡng điều hòa không khí của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương tại văn bản số 935/VKNTTW-HCQT ngày 29/10/2024; Công ty…… địa chỉ: ………………, mã số thuế: …………. báo giá cung cấp dịch vụ như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ bảo dưỡng điều hòa không khí (02 đợt bảo dưỡng/năm x 02 năm = 04 đợt bảo dưỡng):

| TT | DANH MỤC THIẾT BỊ BẢO DƯỠNG | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Hệ thống điều hòa trung tâm Hitachi Setfree - 2 chiều nóng lạnh |  |  |  |  |
| 1 | Dàn nóng 2 chiều Dàn nóng công suất 10HP/ Model RAS-10FS3 | Dàn | 2 |  |  |
| 2 | Dàn lạnh âm trần nối ống gió Công suất 2.5HP (ID3/01)/ Mordel RPI-2.5FSG1 | Cái | 8 |  |  |
| 3 | Thiết bị Thông gió, hồi nhiệt | Bộ | 8 |  |  |
| II | Hệ thống điều hòa trung tâm Mitshubishi sử dụng công nghệ biến tần - 2 chiều nóng lạnh |  |  |  |  |
| 1 | Dàn nóng 2 chiều | dàn | 19 |  |  |
| 1.1 | Outdoor Unit - 12HP/Model: PUHY-P300YHA.TH | dàn | 6 |  |  |
| 1.2 | Outdoor Unit - 14HP/Model: PUHY-P350YHA.TH | dàn | 6 |  |  |
| 1.3 | Outdoor Unit - 16HP/Model: PUHY-P400YHA.TH | dàn | 5 |  |  |
| 1.4 | Outdoor Unit - 18HP/Model: PUHY-P450YHA.TH | dàn | 2 |  |  |
| 2 | Dàn lạnh | Cái | 90 |  |  |
| 2.1 | Dàn lạnh loại kiểu cassette, 4 hướng thổi |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 14 kW, công suất sưởi: 16kW Model: PLFY-P125VBM-EBA | Cái | 3 |  |  |
| 2.1.2 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 11,2 kW, Công suất sưởi: 12,5 Kw Model: PLFY-P100VBM-EBA | Cái | 22 |  |  |
| 2.1.3 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 9 kW, công suất sưởi: 10 kW Model: PLFY-P80VBM-EBA | Cái | 22 |  |  |
| 2.1.4 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 7,1 kW, Công suất sưởi: 8kW Model: PLFY-P63VBM-EBA | Cái | 16 |  |  |
| 2.1.5 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 5,6 kW, Công suất sưởi: 6,3kW Model: PLFY-P50VBM-EBA | Cái | 6 |  |  |
| 2.1.6 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 4,5 kW, Công suất sưởi: 5kW Model: PLFY-P40VBM-EBA | Cái | 5 |  |  |
| 2.1.7 | Indoor loại cassette âm trần 4 hướng thổi Công suất lạnh: 2,8 kW, Công suất sưởi: 3,2kW Model: PLFY-P25VCM-E2 | Cái | 1 |  |  |
| 2.2 | Dàn lạnh loại kiểu cassette, 02 hướng thổi Indoor loại cassette âm trần 2 hướng thổi Công suất lạnh: 2,8 kW, Công suất sưởi: 3,2 kW Model: PLFY-P25VLMD-E | Cái | 1 |  |  |
| 2.3 | Dàn lạnh loại kiểu âm trần nối ống gió |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Indoor loại âm trần nối ống gió. Công suất lạnh: 14 kW, Công suất sưởi: 16 kW Model: PEFY-P125VMA-E.TH | Cái | 12 |  |  |
| 2.3.2 | Indoor loại âm trần nối ống gió Công suất lạnh: 8 kW, Công suất sưởi: 9 kW Model: PEFY-P71VMA-E.TH | Cái | 1 |  |  |
| 2.3.3 | Indoor loại âm trần nối ống gió Công suất lạnh: 5,6 kW, Công suất sưởi: 6,3kW Model: PEFY-P50VMA-E.TH | Cái | 1 |  |  |
| 3 | Tủ điều khiển trung tâm Model: AG-150A-J | Bộ | 1 |  |  |
| 4 | Thiết bị Thông gió, hồi nhiệt | Bộ | 13 |  |  |
| III | Điều hòa cục bộ (01 dàn nóng kết nối với 01 dàn lạnh) |  |  |  |  |
| 1 | Điều hòa treo tường |  |  |  |  |
| 1.1 | Công suất lạnh: 9.000 btu/h | Bộ | 2 |  |  |
| 1.2 | Công suất lạnh: 12.000 btu/h | Bộ | 19 |  |  |
| 1.3 | Công suất lạnh: 18.000 btu/h | Bộ | 33 |  |  |
| 1.4 | Công suất lạnh: 24.000 btu/h | Bộ | 4 |  |  |
| 2 | Điều hòa âm trần cassette |  |  |  |  |
| 2.1 | Công suất lạnh: 12.000 btu/h |  | 1 |  |  |
| 2.2 | Công suất lạnh: 18.000 btu/h |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Công suất lạnh: 24.000 btu/h |  | 2 |  |  |
| 2.4 | Công suất lạnh: 45.000 btu/h |  | 3 |  |  |
| 3 | Điều hòa âm trần nối ống gió |  |  |  |  |
| 3.1 | Công suất lạnh: 24.000 btu/h |  | 2 |  |  |
| 3.2 | Công suất lạnh: 34.000 btu/h |  | 2 |  |  |
| 3.3 | Công suất lạnh: 36.000 btu/h |  | 3 |  |  |
| 3.4 | Công suất lạnh: 42.000 btu/h |  | 6 |  |  |
| 3.5 | Công suất lạnh: 48.000 btu/h |  | 3 |  |  |
| 4 | Điều hòa cây công suất lạnh: 48.000btu/h |  | 1 |  |  |
| IV | Công việc khác |  |  |  |  |
| 1 | Lập báo cáo phân tích tình trạng hoạt động hiện tại của hệ thống, khuyến cáo kịp thời những vấn đề phát sinh hoặc sự cố kỹ thuật cuối kỳ bảo dưỡng | Báo cáo | 01 |  |  |
| 2 | Phối hợp với bên Viện để xử lý các sự cố của hệ thống điều hòa trong quá trình sử dụng. Tùy theo khối lượng công việc sẽ tính toán chi phí phát sinh ngoài chi phí bảo dưỡng định kỳ. | Thường xuyên |  |  |  |
| A | Cộng giá trị |  |  |  |  |
| B | Thuế VAT |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng (A+B) |  |  |  |  |

Giá dịch vụ là giá bao gồm: Chi phí để cung cấp dịch vụ cho 04 đợt bảo dưỡng/02 năm tại địa chỉ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí liên quan khác (nếu có).

2. Hiệu lực của báo giá: Báo giá này có hiệu lực trong vòng 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Chúng tôi cam kết:

- Cam kết cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định tại Mục 2, Phụ lục 1 kèm theo văn bản số 935/VKNTTW-HCQT ngày 29/10/2024 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Những thông tin kê khai trong báo giá là trung thực.

|  | …….., ngày ………. tháng …… năm …… Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp (Ký tên, đóng dấu) |
| --- | --- |