|  |  |
| --- | --- |
| BỘ Y TẾ  **VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC**  **TRUNG ƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: ……/VKNTTW-BHC  V/v báo giá dịch vụ hiệu chuẩn bộ ghi nhiệt độ có dây | *Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2024* |

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị phân tích

*Căn cứ tờ trình về việc thuê dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích ngày 19/03/2024 của Ban hiệu chuẩn thiết bị phân tích.*

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương có nhu cầu hiệu chuẩn các thiết bị phục vụ công tác chuyên môn của Viện, cụ thể như sau:

| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật** | **Đơn vị** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bộ thẩm định nhiệt độ Keysight 34972A | * Đo nhiệt độ thông qua các đầu dò nhiệt độ. * Số đầu dò: 20 đầu dò * Nhiệt độ hiệu chuẩn: -80; -50; -20; 5; 37; 105; 160; 250oC * Độ phân giải: 0,01oC | Bộ | 01 |
| 2 | Thiết bị ghi nhiệt Testo 176T4 | * Độ phân giải: 0,1oC * Nhiệt độ hiệu chuẩn: 400; 500; 600; 800oC * Số đầu dò: 03 đầu dò | Bộ | 01 |
| 3 | Nhiệt kế chỉ thị hiện số Testo 922 | * Số đầu đo: 02 đầu dò * Nhiệt độ: -20; 5; 15; 25; 37; 50; 105; 180oC * Độ phân giải: 0,1oC | Bộ | 01 |
| 4 | Nhiệt kế chỉ thị hiện số Testo 925 | * Số đầu đo: 01 đầu dò * Nhiệt độ: -20; 5; 15; 25; 37; 50; 105; 180oC * Độ phân giải: 0,1oC | Bộ | 01 |

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm gửi báo giá dịch vụ hiệu chuẩn các thiết bị như như trên, yêu cầu cụ thể về báo giá như sau:

- Giá chào hàng thống nhất là tiền Đồng Việt Nam (VNĐ); giá chào hàng là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và các chi phí liên quan khác (*nếu có*);

- Báo giá phải ghi rõ năng lực thực hiện hiện chuẩn thiết bị của đơn vị;

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá;

- Báo giá phải có dấu và chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định;

- Báo giá được đóng dấu niêm phong của đơn vị báo giá và gửi về Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích - Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương (Địa chỉ: Số 48 Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội) trước ngày ***26/3/2024***.

Các đơn vị cần tìm hiểu thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với Ban Hiệu chuẩn thiết bị phân tích - Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương theo số điện thoại: 0914.849.326 -0911.629.888.

Trân trọng cảm ơn./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Như trên;  - Tổ CNTT (đăng website của Viện);  - Lư­u: VT, VTTTB. | **KT. VIỆN TRƯỞNG**  **PHÓ VIỆN TRƯỞNG**  **Nguyễn Đăng Lâm** |